№	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
Документация
МГУЛ.090301.073 Э3	Схема электрическая Блока «Атмосфера» автоматического зонда «Роса К2»	1
Сборочные единицы
Детали
Корпус для РЭА с отверстиями	1
Стандартные изделия
Крышка для РЭА 50х50 мм	1
Разъем (вилка) DB-9	1
Корпус для разъема DB-9	1
Разводная плата D1MG-PCB-А	0.5
Винт
Гайка
Материалы
Провод HB-4-0.2	6м
Трубка ПВХ ТВ-40 2 мм	0.5м
Припой ПОС61	0.5м
Канифоль сосновая жидкая	10г
Термоусадка 5 мм	0.1м
Гибкая защитная оплетка из полиэстера д. от 4 до 10.5 мм IPROFLEX 15PET-6	1м
Прочие изделия
BME280	1
TCS34725 RGB Sensor	1