Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Датчик атмосферного давления BME280	1
A2	Датчик освещенноости BH1750	1
A3	Датчик цвета TCS34725	1
A4	Датчик температуры DS18B20	1
X1	Вилка GX16 8P 16мм	1