## АННОТАЦИЯ
Прибор “Свежесть-19B” разработан на базе кафедры К3 МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана для анализа качества воздуха в помещении. Устройство снабжено специализированным веб-приложением для управления и конфигурирования измерителя. В данном программном документе приведено руководство оператора по работе с клиент-серверным приложением прибора.
## 1. Назначение программы
Веб-приложение прибора “Свежесть-19B” предназначено для управления и конфигурирования разработанного устройства. В состав его функций входит:
- Переключение режимом LCD экрана;
- Управление подсветкой LCD экрана;
- Конфигурирование сетевых настроек;
- Вывод текущих показателей измеряемых компонентов.
## 2. Условия выполнения программы
Для использования веб-приложения прибора достаточно любого устройства имеющего веб-браузер. Оператору необходимо лишь подключиться к той же сети, что и прибор, чтобы успешно осуществлять дальнейшую работу с измерителем.
## 3. Выполнение программы
### 3.1. Начало работы с веб-приложением
При включении прибора на LCD-экран выведется информация о текущем состоянии сети. Если подключение к сети удалось, то на экран выведется имя сети и IP адрес измерителя в этой сети. Сторонним устройством подключаемся к этой же сети, что и прибор и в адресной строке браузера вводим IP с LCD-экрана прибора. Загрузится стартовая страница веб-приложения. Если подключение к сети не удалось, то прибор поднимет собственную точку доступа, параметры для подключения к которой будут выведены на LCD-экран. Для доступа к веб-приложению сторонним устройством подключаемся к Wi-Fi сети прибора и вводим в адресную строку браузера IP адрес с экрана измерителя. (При отсутствии сети данные на сервер отправляться не будут).
### 3.2. Управление и конфигурирования прибора
Рассмотрим более подробно возможности веб-приложения. Стартовая страница веб-приложения изображена на рисунке 1
Рисунок 1 Меню прибора предлагает следующие веб-страницы для перехода:
- Главная;
- Дебаг-монитор;
- Настройки;
- Информация;
- Обновление прибора (недоступно оператору).
Страница “Дебаг-монитор”, изображенная на рисунке 2, даёт возможность оператору наблюдать текущие показания измеряемых компонентов:
- Температура;
- Влажность;
- Давление;
- Эквивалент углекислого газа (eCO2, ppm);
- Общее количество летучих органических компонентов (TVOC, ppm);
- Углекислый газ (CO2, ppm).
Рисунок 2 Страница “Настройки”, изображенная на рисунке 3, даёт возможность оператору произвести такие настройки как:
- Конфигурирование сетевых настроек;
- Управление LCD-экраном прибора.
Рисунок 3 Рассмотрим более подробно настройки прибора
#### Конфигурирование сетевых настроек
Оператор может указать сеть, к которой необходимо подключиться, может изменить название и пароль точки доступа прибора. Все изменения будут внесены в конфигурационный файл и вступят в силу после перезагрузки устройства. Для изменения настроек необходимо внести изменение в соответствующее поле ввода и нажать кнопку “Сохранить”, после чего веб-приложение предложит перезагрузить устройство.
#### Управление LCD-экраном прибора
LCD экран имеет 6 режимов отображения: ПОКАЗАНИЯ (BME280, CCS811, MH-Z19B);
- IP;
- BME280;
- CCS811;
- MH-Z19B;
- ВСЁ (IP, BME280, CCS811, MH-Z19B).
Для перехода на тот или иной режим оператору необходимо лишь нажать соответствующую кнопку (см. рис. ) Каждые 5 секунд экран будет выводить следующую страницу или же обновлять текущую, в зависимости от выбранного режима. В целях энергосбережения есть возможность отключения подсветки LCD экрана, оператору лишь необходимо нажать соответствующую кнопку.
## 4. Сообщения оператору
Веб-приложение при помощи веб-интерфейса выводит для оператора параметры конфигурационного файла и текущие показатели измеряемых компонентов. Основная выводимая информация дублируется на LCD-экране.