МГУЛ.180010.001. КЛОП-МНУ. Спецификация.
Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
	Документация
МГУЛ.180010.001ВО	Чертеж общего вида	1
МГУЛ.180010.001ГЧ	Габаритный чертеж	1
МГУЛ.180010.001Э2	Функциональная схема	1
МГУЛ.180010.001Э3	Принципиальная схема	1
	Паспорт	1
	Образец бланка	2
	Сборочные единицы
МГУЛ.180010.002	Переходной блок	1
МГУЛ.180010.003	Блок датчика BME280	1
МГУЛ.180010.004	Блок электроники	1
МГУЛ.180010.005	Блок площадки	1
	Детали
МГУЛ.180010.006	Корпус	1
МГУЛ.180010.007	Крышка корпуса (60×45 мм.)	1
МГУЛ.180010.010	Жесткая липучка самоклеющаяся на КЛОП-МНУ	1
МГУЛ.180010.011	Липучки самоклеющиеся на планшет	1
	Стандартные изделия
	Винт М3х10 DIN 965	2
	Гайка М3 DIN 985	2
	Саморез 2,9×6,5 DIN 7981	4
	Скобы прямоугольные 14 мм. тип 53	2
	Прочие изделия
	Powerbank с кабелем Micro USB	1
	Планшет офисный А4	1
	Материалы
	Припой ОСТ40	? см. ? мм.	записать в другие разделы
	Флюс ЛТИ-120	? мг.	отсюда удалить
	Липучки самоклеющиеся	? м.
	Программное обеспечение
643.МГУЛ.180010.12	Прошивка микроконтроллера