МГУЛ.180010.001. КЛОП-МНУ. Спецификация.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.180010.001ВО	Чертеж общего вида	1
МГУЛ.180010.001ГЧ	Габаритный чертеж	1
МГУЛ.180010.001СБ	Сборочный чертеж	1
МГУЛ.180010.001Э2	Функциональная схема	1
МГУЛ.180010.001Э3	Принципиальная схема	1
Паспорт	1
Образец бланка	2
Сборочные единицы
МГУЛ.180010.002	Переходной блок	1
МГУЛ.180010.003	Блок датчика BME280	1
МГУЛ.180010.004	Блок электроники	1
МГУЛ.180010.005	Блок площадки	1
Детали
МГУЛ.180010.006	Корпус	1
МГУЛ.180010.007	Крышка корпуса (60×45 мм.)	1
МГУЛ.180010.010	Жесткая липучка самоклеющаяся на КЛОП-МНУ 25х60 мм.	1
МГУЛ.180010.011	Жесткая липучка на планшет 25х170 мм.	1
МГУЛ.180010.012	Мягкая липучка на планшет 25х150 мм.	1
МГУЛ.180010.013	Мягкая липучка самоклеющаяся на планшет 25х50 мм.	2
Стандартные изделия
Винт М3х10 DIN 965	2
Гайка М3 DIN 985	2
Саморез 2,9×6,5 DIN 7981	4
Скобы прямоугольные 14 мм. тип 53	2
Прочие изделия
Powerbank с кабелем Micro USB	1
Планшет офисный А4	1
Материалы
Припой ОСТ40	? см. ? мм.	записать в другие разделы
Флюс ЛТИ-120	? мг.	отсюда удалить
Программное обеспечение
643.МГУЛ.180010.14	Прошивка микроконтроллера