МГУЛ.180010.012. КЛОП-МНУ. Блок датчика BME280

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.180010.013	Сборочный чертеж	1
Стандартные изделия
Датчик BME280	1
Гребенка для пайки с 4 контактами	1