МГУЛ.180020.006. Измеритель pH раствора. Перечень элементов

Наименование	Технические характеристики	Кол-во
Прочие изделия
Arduino Nano	arduino_nano.pdf	1
LCD 1602 I2C дисплей	lcd_1602_i2c_дисплей.pdf	1
АЦП ADS1115	ацп_ads1115.pdf	1
Датчик температуры DS18B20 водонепроницаемый	датчик_температуры_ds18b20_водонепроницаемый.pdf	1
Комбинированный электрод SEN0161 с усилителем-преобразователем	электрод_sen0161_с_усилителем-преобразователем.pdf	1
Часы реального времени DS3231	часы_реального_времени_ds3231.pdf	1
Разъем GX16M-3A	gx16m-3a.pdf	1
Разъем GX16M-3B	gx16m-3b.pdf	1
Кнопка без фиксации PBS-11B	pbs-11b_green.pdf	1
Стандартные изделия
Конденсатор керамический	0.1 мкФ	1
Конденсатор электролитический	22мкФ	1
Резистор	4.7 кОм	1
Гнездо на плату 2.54 мм.	1×2	1
1×3	2
1×4	1
1×5	1
1×10	1
1×15	2
Материалы
Перемычка луженая 50мм. 30AWG	Необходимо 7 жил провода	2
Припой ПОС 40	2х20 мм.
Флюс ЛТИ-120	20 мл.