МГУЛ.180030.001. Опорный барометр. Спецификация.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.180030.001ГЧ	Габаритный чертеж
МГУЛ.180030.001Э3	Принципиальная электрическая схема
Паспорт
Сборочные единицы
МГУЛ.180030.002	Сборочный чертёж макетной платы
МГУЛ.180030.003	Блок датчиков	9
МГУЛ.180030.004	Блок конвертера уровня логического сигнала	1
МГУЛ.180030.005	Блок мультиплексора	1
МГУЛ.180030.006	Блок Wemos D1 mini PRO	1
Детали
МГУЛ.180030.007	Корпус	1
МГУЛ.180030.008	Крышка корпуса	1
Стандартные изделия
Винт М3×12 ГОСТ 17473	4
Винт М3×20 ГОСТ 17473	4
Гайка M3 ГОСТ 5927	20
Ножка приборная самоклеящаяся 12,7 х 12,7 мм	8
Прочие изделия
LCD дисплей 2004A голубая подсветка I2C	1
Модуль часов реального времени RTC DS3231	1
Монтажный провод «Male-Female»	4
Кабель Micro USB	1
Сетевое зарядное устройство С101	1
Программное обеспечение
Прошивка микроконтроллера
Руководство оператора