АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство системного программиста по оператора по применению и эксплуатации WEB-интерфейса предоставляющего возможность ввода данных о результатах измерения прибора КЛОП-МН в систему хранения и обработки результатов измерений.

Назначение программы

Функциональным назначением программы является предоставление пользовательского WEB-интерфейса для ввода показаний датчиков устройства КЛОП-МН в систему хранения и обработки результатов измерений.

Условия доступа к программе

Для получения доступа к программе требуется обеспечить минимальный состав аппаратных средств:

компьютер с доступом в сеть интернет

А также требуется обеспечить минимальный состав программных средств:

WEB-браузер с поддержкой javascript

Выполнение программы

Внесение данных измерений в систему

Используя WEB-браузер перейдите по адресу, сообщенному вам системным администратором.

Введите серийный номер устройства в поле «Серийный номер»

Введите секретный ключ для отправки запросов в базу в поле «Api key». Ключ получите у системного администратора. В случае несоответствия ключа запись в базу не будет осуществлена.

Если дата проведения измерений не соответствует текущей - внесите изменения поле «Дата».

Выберите набор точек. Чтобы выбрать набор точек измените значение поля «Набор точек» на название необходимого вам набора. После этого таблица перестроится в соответствии с вашим выбором.

Заполните таблицу данными измерений. Строка таблицы будет отправлена в базу, если хотя бы одно поле было заполнено вручную.

Для отправки данных нажмите на кнопку «Отправить». После небольшой задержки вы увидите сообщение об успешной отправке с количеством отправленных строк.

Сообщения оператору

Предусмотрено собщение об успешной отправке данных. В нем содержится количество отправленных записей (Рис. 1).

Рис. 1