МГУЛ.180080.002. Блок измерений. Спецификация.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.180080.003Э3	Схема Электрическая	1
Детали
МГУЛ.180080.005	Корпус	1
Стандартные изделия
Винт М3х10	18
Гайка М3	18
Стойка М3 6мм	4
Кабельный ввод D6	2
Прочие изделия
LCD экран 1602A	1
Wemos d1 mini Pro	1
Драйвер ULN2003	1
Wemos 18650 Battery Shield 3V	1
Конвертор логических уровней 3.3В-5В	1
Компаратор LM393	1
Переключатель герметичный SB039	1