МГУЛ.220010.001. Клоп-Л. Спецификация.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.220010.001ГЧ	Габаритный чертеж
МГУЛ.220010.001ПЭ	Принципиальная электрическая схема
Детали
МГУЛ.220010.002	Корпус	1
Стандартные изделия
Винт М3×10	4
Винт М2×4	6
Гайка M3	4
Гайка M2	6
Гнездо на плату PBS-7	2
Гнездо на плату PBS-16	1	с длинными ножками
Стойка M3x20	4
Стойка M2x8	2
Прочие изделия
WEMOS ESP8266 с автономным питанием	1
Литий-ионный аккумулятор 18650 3000 мАч	1	с защитой
Датчик света TCS34725	2
Дисплей 128х64 OLED 0.96 (OLED_WHITE)	1
Кнопка 12x12H6mm	1
Колпачок круглый для тактовой кнопки	1
Провод мама-мама 20см	5
Макетная плата 3×7 см	1
Кабель MicroUSB	1
Программное обеспечение
Прошивка микроконтроллера