Параметры стенда <<Тест Студии>>

Имя	Датчик	Тип	Описание	Обрабатывать*
system_Worktime	Программный счётчик	Внутренний программный	Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны)	Только вместе с CCS811
system_Version	Версия прошивки стенда	Внутренний программный	Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Upit	Напряжение питания микроконтроллера стенда	Внутренний аппаратный	Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2