Параметры стенда <<Тест Студии>>

Имя	Датчик	Тип	Описание	Обрабатывать*
system_Worktime	Программный счётчик	Внутренний программный	Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны)	Только вместе с CCS811
system_Version	Версия прошивки стенда	Внутренний программный	Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Upit	ESP8266	Измеряемый	Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый
TCS34725_redC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_red	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_greenC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_green	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_blueC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_blue	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_clearC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_clear	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_ir	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_isSaturated	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxMax	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxDER	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxCCT	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_lux	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_colorTempCT	TCS34725	Вычисляемый	Да
SBM20_static	SBM20	Измеряемый	Да
SBM20_impulses	SBM20	Измеряемый
SBM20_dynamic	SBM20	Измеряемый	Да
RTC_time	DS3231	Измеряемый	Да
RTC_date	DS3231	Измеряемый	Да
DS18B20_temp	DS18B20	Измеряемый	Да
CCS811_eCO2	CCS811	Измеряемый	Да
CCS811_TVOC	CCS811	Измеряемый	Да
CCS811_ErrFlag	CCS811	Измеряемый	Да
CCS811_ErrCode	CCS811	Измеряемый
BMP280_temp	BMP280	Измеряемый	Да
BMP280_pressure	BMP280	Измеряемый	Да
BME280_temp	BME280	Измеряемый	Да
BME280_pressure	BME280	Измеряемый	Да
BME280_humidity	BME280	Измеряемый	Да
BH1750_lux	BH1750	Измеряемый	Да
BH1750_blinkmin	BH1750	Вычисляемый
BH1750_blinkmax	BH1750	Вычисляемый
BH1750_blink	BH1750	Вычисляемый	Да
AM2321_temp	AM2321	Измеряемый	Да
AM2321_humidity	AM2321	Измеряемый	Да

Примечание

* Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.