# Параметры прибора <<КЛОП-МН>>
Данные считываются оператором с экрана прибора. В базу данных dbrobo автоматически не передаются.
Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
T	BME280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха	Да
P	BME280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление	Да
H	BME280	Измеряемый	процентов (%)	Относительная влажность воздуха	Да