Параметры сервера K3edu

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия ПО телеметрирования сервера	Внутренний программный	Может использоваться для косвенного определения перечня gthtlfdftvs[ параметров
system_RSSI	Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi сервера
system_IP	Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера	Измеряемый	Адрес IP сервера в сети Wi-Fi
system_Num_cores	Физическое свойство центрального процессора	Измеряемый	Штук	Количество ядер центрального процессора
system_CPU_temp	Встроенный датчик температуры	Измеряемый	Температура центрального процессора	Да
system_LA1	Параметр ОС	Вычисляемый	Условная величина	Средняя нагрузка системы за 1 минуту	Да
system_LA5	Параметр ОС	Вычисляемый	Условная величина	Средняя нагрузка системы за 5 минуту	Да
system_LA15	Параметр ОС	Вычисляемый	Условная величина	Средняя нагрузка системы за 15 минуту	Да
system_IDLE	Параметр ОС	Вычисляемый	Проценты (%)	Время простоя центрального процессора в процентах от общего времени работы системы	Да
system_Users	Параметр ОС	Измеряемый	Пользователей	Количество пользователей, работающих в системе	Да
system_Processes_Total	Параметр ОС	Измеряемый	Штук	Общее количество процессов, запущенных в системе	Да
system_Processes_Running	Параметр ОС	Измеряемый	Штук	Количество активных (работающих) процессов	Да
system_Processes_Stopped	Параметр ОС	Измеряемый	Штук	Количество остановленных процессов	Да
system_Processes_Sleeping	Параметр ОС	Измеряемый	Штук	Количество «спящих» процессов	Да
system_Processes_Zombie	Параметр ОС	Измеряемый	Штук	Количество процессов «зомби»	Да
system_SWAP_Total	Параметр ОС	Измеряемый	мегабайт	Общий объём пространства SWAP	Да
system_SWAP_Used	Параметр ОС	Измеряемый	мегабайт	Занятый объём пространства SWAP	Да
system_RAM_Total	Параметр ОС	Измеряемый	мегабайт	Общий объём ОЗУ	Да
system_RAM_Used	Параметр ОС	Измеряемый	мегабайт	Занятый объём ОЗУ	Да
system_HDD_sda2_Total	Файловая система раздела sda2	Измеряемый	мегабайт	Общий объём файловой системы дискового раздела sda2	Да
system_HDD_sda2_Used	Файловая система раздела sda2	Измеряемый	мегабайт	Занятый объём файловой системы дискового раздела sda2	Да
system_HDD_root_Total	Файловая система раздела root	Измеряемый	мегабайт	Общий объём файловой системы дискового раздела root	Да
system_HDD_root_Used	Файловая система раздела root	Измеряемый	мегабайт	Занятый объём файловой системы дискового раздела root	Да
system_HDD_mmcblk0p1_Total	Файловая система раздела mmcblk0p1	Измеряемый	мегабайт	Общий объём файловой системы дискового раздела mmcblk0p1	Да
system_HDD_mmcblk0p1_Used	Файловая система раздела mmcblk0p1	Измеряемый	мегабайт	Занятый объём файловой системы дискового раздела mmcblk0p1	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика, либо является физическим свойством аппаратуры, либо является чётко определяемым параметром операционной системы (ОС).

Вычисляемый --- Значение вычисляется ОС по внутренним алгоритмам и является условным (является приблизительным, либо вообще не имеет чёткой физической интерпретации).